Pietrowice Wielkie, dnia 07.04.2009r.

IGR.3410/02/03/2009

Do wszystkich Oferentów

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wymiana odcinka zdegradowanej sieci wodociągowej Pawłów - Żerdziny” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) wyjaśnia treści przedmiaru robót w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę odcinka zdegradowanej sieci wodociągowej Pawłów - Żerdziny”.

PYTANIE

Czy zamawiający prawidłowo wpisał w „Przedmiarze robót” w pozycjach 23 i 24 trójnik równoprzelotowy Ø 90 i Ø110 ?

ODPOWIEDZ

W „Przedmiarze robót -wykonanie sieci wodociągowej”. w rozdziale 3 „Roboty montażowe” pozycja nr 23 powinna zwierać nazwę - trójnik redukcyjny o wymiarach 160 x 160 x 90, natomiast pozycja 24 - trójnik redukcyjny o wymiarach 160 x 160 x 110.

Sporządzając ofertę przetargową proszę wziąć powyższe wyjaśnienie pod uwagę.