Pietrowice Wielkie, dnia 10.08.2011r.

IGR.2711.12.01.2011

Do wszystkich Oferentów

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remontu płyty boiska i uzupełnienie infrastruktury otaczającej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym treści SIWZ Wójt Gminy Pietrowice Wielkie działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 119, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Remontu płyty boiska i uzupełnienie infrastruktury otaczającej”.

PYTANIE 1

Jaką granulację piasku Zamawiający dopuszcza do wykonania podsypki filtracyjnej?

ODPOWIEDŹ 1

W uzupełnieniu opisu z rys. PRZEKRÓJ zasypka winna być żwirowa płukana o granulacji 20-35 mm.

PYTANIE 2

Proszę o wyjaśnienie, czy w poz. 15 d.1.2. (przywóz i rozścielenie warstwy urodzajnej – humusu), wliczyć koszt zakupu humusu, czy też materiał jest w posiadaniu inwestora?

ODPOWIEDŹ 2

Do wyceny oferty należy ująć koszt zakupu humusu.

PYTANIE 3

Proszę o wyjaśnienie, jaki zakres prac należy wykonać w etapie I do dnia 31.10.2011, a jaki w etapie II do dnia 31.05.2012?

ODPOWIEDŹ 3

W I etapie należy wykonać cały zakres prac działu 1.1 WYKONANIE DRENAŻU I ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE. Z działu 1.2  WYKONANIE NAWIERZCHNI  zakres, który wynika z kolejności technologii robót do łącznej wartości brutto równej 70 % kwoty oferty

Sporządzając ofertę przetargową proszę wziąć powyższe wyjaśnienie pod uwagę.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Zamawiający nie dokonał przedłużenia terminu składania ofert.